《内蒙古桃红巴拉墓葬出土青铜器的科学研究》项目

专用设备购置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 型号/参数 | 数 量 |
| 1 | 蒸汽清洗机 | 1）蒸汽大小及温度可调节，配备叶片喷嘴及圆形喷嘴  （2）电源：220V-50Hz  （3）功率：1600W  （4）水箱容积：≥5L  （5）最大压力：5.5lb  （6）外形尺寸（长×宽×高）：310mm×220mm×370mm  （7）重量：≤20kg | 1台 |
| 2 | 便携式多功能打磨机 | 转速范围：7000-34000转/分钟  转速度：无级调速  夹头直径：3.2mm  器重量：0.6kg  一机可以多用途  配工具握把，切割引导器，软轴，  含36件不同形状打磨头，  含原装精细工作台架。 | 1套 |
| 3 | 超声波清洗机 | 容量：30L  功率：900w  加热功率：800w  频率：40khz  内胆尺寸：500\*300\*200mm | 1台 |
| 4 | 文物整理工具组 | 手术刀5把，刀片5盒，镊子工具组一套，文物除尘布1块，毛刷10把，白手套12付，丁腈手套一盒，钢丝刷5把，放大镜一个，卷尺一把，锉刀一套，洗耳球一个，钳子一套，锤子大中小一套，强光手电一个，剪刀一把，除尘毛笔一套，工具箱一个。 | 1套 |
| 5 | 大红包修复工作组 | 35件套，不锈钢材质。 | 1套 |
| 6 | 21件套工具组合 | 不锈钢材料，品种多样的修复工具组合，适合多种  不同修复的选择。 | 3套 |