**附件**

内蒙古博物院新址公共设备（婴儿车、轮椅）用品采购

一、采购预算60000元。

二、具体要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 轮椅 | 高强度铝材轮椅，双部位折叠，15Kg净重，独家动力型手轮，宽体实心轮胎，舒适避震，7英寸PVC万向前轮，24英寸后轮，2层铝圈，36根钢丝，21万转耐磨测试，高端牛津布防褥疮黑科技，双刹车系统，车身采用外管内衬双层设计，交叉支撑更稳定。自动化焊接工艺，皮革扶手，大容量储物袋，全幅尺寸≥995\*645\*895mm。需提供医疗器械注册证书及检测报告。 | 20 | 辆 | 1500 | 30000 |
| 婴儿车 | 四轮独立避震，高密度EVA大尺径防滑轮，高强度抗震铝材，1.3mm加厚加宽车架，全车轻量级加厚铝合金材质，车身高于60㎝，有减震装置，把手多档高度调节，双向乘坐功能，2S收合功能，一体式硬靠背，UV遮光，全篷遮阳/防风/防水，篷布三挡调节，U型防侧翻扶手，天幕式透气，灵敏制动，50L大容量储物兜，净重＞10kg,承重25kg以上，尺寸≥720\*460\*1100mm。需提供3C证书及检测报告。 | 20 | 辆 | 1500 | 30000 |